|  |
| --- |
| **№2 қосымша** |
|  |

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **лот №** | **Тауардың атауы** | **Сипаттамасы** | **өлшем бірлігі** | **саны** |
| 5 | Жылжымалы кварц | Ауаны дезинфекциялау дәрежесі кемінде 99 %.Бекіту-Еден.Сәулелендіргіш түрі - ашық түрі.Қуатты тұтыну кем дегенде 20 Ватт.Корпустың материалы-болат. Бөлменің ұсынылатын ауданы кемінде 20 текше метр. м. үздіксіз жұмыс уақыты кемінде 20 мин. қуат Кернеуі-220 В. шамның қуаты кемінде 20 Вт.Бактерицидтік шамдардың саны-1 дана. шамның орташа жұмыс ұзақтығы кемінде 1 сағат.Жарық көзі-ультракүлгін шам.Сыммен жабдықтау-Иә.Диффузор материалы-шыны | дана | 2 |

**Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 07 шілдедегі №110 бұйрығының 11 тармағы:**

11. Сатып алынатын және босатылатын фармацефтикалық қызметтер, дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдарларға мынадай талаптар қойылады

1) Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың тізбесін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ- 142/2020 бұйрығына енгізілген орфандық препараттарды қоспағанда, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтауыштардың қорытындысы (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды; арнайы көлік құралынан медициналық техниканы сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

Жинақтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға арналған хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі;

Бұл ретте медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарынан асып кетуіне жол беріледі;

3) Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда), сатып алуға хабарландырудағы немесе шақырудағы бағаны ескере отырып, 96 бұйрықпен және 77 бұйрықпен бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау;

4) «Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрдің 2021 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ -19 бұйрығына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

6) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды: қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

12. Осы Қағидалардың 11-тармағының 4), 5), 6) тармақшаларында көзделген шарттарды жеткізуші немесе сатып алу-сату шартын ресімдеу кезінде растайды.

**Бас медбике\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Т. Азиева**

**Приложение №2**

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| 5 | Передвижной кварц | Степень обеззараживания воздуха не менее 99 %.Крепление-Напольное.Тип облучателя-Открытого типа.Потребляемая мощность не менее 20 Вт.Материал корпуса-Сталь. Рекомендуемая площадь помещения не менее 20 куб. м.Время непрерывной работы не менее 20 мин.Напряжение питания-220 В.Мощность лампы не менее 20 Вт.Количество бактерицидных ламп-1 шт.Средняя продолжительность работы лампы не менее 1 час.Источник света-Ультрафиолетовая лампа.Комплектация шнуром-Да.Материал рассеивателя-Стекло | штука | 2 |

**Пункт 11 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110:**

11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:

      1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

      Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

      2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

      При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

      3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

      4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

      5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

      6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

**Главная медицинская сестра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Азиева Ж.Т.**